## PtX
PtX
Metanisering på overskuds-CO2
| PtX - Metanisering (på overskuds-CO2) |  |  | Skala |  | Beregnet kapacitet
| CO2 potentiale |  | ton/år |  |  | 0
| Nyttiggjort overskuds-CO2 |  | %
| Nyttiggjort overskuds-CO2 |  | ton/år | 89700 |  | 0
| Brint-forbrug |  | ton/år | 16560 |  | 0
| Brint energi |  | TJ/år | 2417.76 |  | 0 | Øvre brændværdi | 120 MJ/kg
| El-forbrug til proces |  | TJ/år | 3.9216 |  | 0 | Beregnet jf. Energistyrelsens teknologikatalog. S. 216
| Elektrolyse-kapacitet (SOEC) |  | MW | 100 |  | 0
| Output - PtX - Metanisering (på overskuds-CO2) | [5 empty] | CH4 ton, beregnet på molvægt: H2 - 2 g, CH4 - 16 g | 33120
| Metan |  | TJ/år | 1839.816 |  | 0 | Øvre brændværdi | 55,5 MJ/kg
| Overskudsvarme |  | TJ/år | 546.4138 |  | 0 | Overskudsvarme beregnet andel af energiinput fra brint jf. Energistyrelsens teknologikatalog s.216
Metanol
| PtX - Metanol (syntese, på overskuds-CO2) |  |  | Skala |  | Beregnet kapacitet
| CO2 potentiale |  | ton/år |  |  | 0
| Nyttiggjort overskuds-CO2 |  | %
| Nyttiggjort overskuds-CO2 |  | ton/år | 121762.2892 |  | 0
| Brint-forbrug |  | ton/år | 16559.9586 |  | 0
| Elektrolyse-kapacitet |  | MW | 100 |  | 0
Output - PtX - Metanol (syntese, på overskuds-CO2)
| El-forbrug syntese inkl. Elektrolyse |  | TJ/år | 3110.4 |  | 0 | Beregnet jf. Energistyrelsens teknologikatalog.
| - heraf el til syntese alene |  |  | 1125.27 |  | 0
| Metanol |  | TJ/år | 1827.049 |  | 0 | Beregnet jf. Energistyrelsens teknologikatalog.
| Overskudsvarme fra metanolproduktion |  | TJ/år | 1007.7696 |  | 0 | Beregnet jf. Energistyrelsens teknologikatalog.
| Overskudsvarme efter regenerering til brintanlæg |  | TJ/år | 526.8996 |  | 0
Brint
| PtX - Brint |  |  | Skala |  | Beregnet kapacitet
| Elektrolyse-kapacitet |  | MW | 100 |  | 0
| Fuldlasttimer |  | FLH | 6850 |  | 6850
| Årlig produktion, brint |  | TJ | 2466 |  | 0
| Årlig produktion, brint |  | ton | 16577 |  | 0
| El-forbrug til SOEC elektrolyse |  | TJ/år | 1985.13 |  | 0
| Varme forbrug til elektrolyse |  | TJ/år | 480.87 |  | 0
| Regenererbar varme |  | TJ/år | 362.502 |  | 0
| Tabt varme |  | TJ/år | 118.368 |  | 0
Biogas
Beregningstabel øget biogasproduktion
|  | Ton gylle | m3 CH4 total | Metan potentiale Nm3/ton) | Brændværdi M3 CH4 | Energi-potentiale (TJ)
| Kvæggylle |  | 0 | 14 | 39.8 | 0
| Svinegylle |  | 0 | 12 | 39.8 | 0
| Gylle i alt |  |  |  |  | 0
Udnyttelsesprocent
| Energi i øget biogasproduktion |  |  |  | 0% | 0
5.
7.
Vejledning
4.
D:
Vejledning
E:
Vejledning
F:
Vejledning
G:

## CO2-potentiale
Co2-potentialer
3. | Beregning af CO2-potentialer:
|  |  |  | Samlet CO2-potentiale | 0
Vejledning |  |  | Husdyrgødning
| 1. | Find bilag 2a. |  | Co2-potentiale fra gylle og restafgrøder
| 2. | Indtast gyllemængder fra bilaget i tabellen. |  | Gylletype | Ton gylle | Tørstof andel (TS) | Ton TS | Andel TS omsat | TS omsat (ton) | CO2 andel (Vægt basis) | CO2 (ton)
| 3. | Du har nu et estimat på CO2-potentialet i tons for CO2 fra biogas. Tørstofprocenten er sat højt, da det er forudsat, at der også tilføres biogasanlæg andre biomassetyper med højere tørstofindhold end gylle. |  | Kvæggylle
| 4. | Gå til energiregnskabet for 2020. Aflæs antal TJ fra affaldsforbrænding.Indsæt tallet i beregningstabellen for affald i tabel-filen. Du har nu et estimat over CO2-potentialet fra affaldsforbrænding. |  | Svinegylle
| 5. | Gå til energiregnskabet for 2020. Aflæs antal TJ fra afbrænding af biomasse og kopier dem ind i de opgivne celler i tabellen for beregning af CO2 fra biomasseafbrænding. Du har nu et estimat over CO2-potentialet fra forbrænding af biomasse. |  | Blandet gylle
| 6. | Summen af CO2-potentialer er nu opgjort og kan bruges til beregning af PtX-potentiale. |  | Fjerkrægylle
|  |  |  | Gylle samlet | 0 | 0.14 | 0 | 0.5 | 0 | 0.73 | 0
Affald
[6 empty] | CO2-potentiale fra affaldsforbrænding |  |  | Kilde: Notat Miljøstyrelsen 2013: Klimaplan - Udsortering af plast fra affald. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/1_krav_om_udsortering_af_plast_fra_affald.pdf
[6 empty] | TJ fra affaldsforbrænding | ton CO2/TJ fra affald | CO2 (ton)
[7 empty] | 74 | 0
Biomasseforbrænding
Biomasse forbrændingsanlæg
|  |  |  | Halm | Brænde og træflis | Træpiller og træaffald | TJ fra biomasseafbrænding i alt | TJ/ton TS | Ton biomasse (TS) | CO2 vægtandel (molbasis) | CO2 (ton)
|  |  |  | +T82 | +U82 | +V82
|  |  |  | -T18 | -U17 | -V16
-T27
-T28
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.70968 | 0

## Overskudsvarme
Udnyttelse af overskudsvarme
| Borehulsanlæg |  |  |  | 1. | Hvordan overskudsvarmen bedst kan udnyttes,
|  |  | TJ |  | 2. | Om det er realistisk, at få den udnyttet, med det fjernvarmebehov der er i det lokalområde I placerer PtX anlæg i, og om I skal overveje en anden placering af PtX anlæggene af den grund,
| Overskudsvarme fra PtX anlæg |  | 0 |  | 3. | Om I tænker geologien gør det muligt at etablere borehulsanlæg i nærheden af PtX anlæggene (hvis der er nogen i gruppen, der ved noget om geologi),
| Varmebehov til SOEC-anlæg |  | 0 |  | 4. | Hvilken udnyttelsesprocent af den beregnede nettoydelse af overskudsvarme I finder rimelig på basis af jeres diskussion. Korrigér udnyttelsesprocenten i øvelsestabellen efter hvad I konkluderer.
| Nettoydelse overskudsvarme |  | 0 |  | 5. | Hvis I har sænket udnyttelsesprocenten til mindre end 100%, skal I rette i celle AI60 i WE2018 endnu en gang. Slet, det I har skrevet i cellen og tast i stedet summen af de 2 lyserøde tal i øvelsestabellen for overskudsvarme.
| Andel lagret over 5 måneder (ca. maj-sept) |  | 0
| Lagringstab |  | 27% | % udnyttelse af nettoydelse
| Nettoeffekt i fjernvarmesystem fra varmelager* |  | 0
| Samlet nettoydelse fra overskudsvarme i fjernvarmen |  | 0 | 100%
*på basis af erfaringer fra system i Crailsheim, Tyskland
|  | Skala* | Dimensionering
| kWh/m3 rumfang | 33 | 33
| Rumfang, m3 | 19000 | 0
| Varmelagre kapacitet, Mwh | 627 | 0
| Omregnet TJ | 2.2554 | 0
| Areal, hektar v. 35 meters dybde på borehuller | 0.0625 | 0
*Effekter på basis af varmelager etableret i Brædstrup

## Sol og vind
Sol og vind
Fordeling af VE kapacitetsbehov på solceller og vind
|  | TJ | Heraf havvind (%) | Heraf landbaseret (TJ) | Vind (TJ) | Solceller (TJ) | Kontrol skal være < 0
| El til brintproduktion | 0 | 0% | 0
| El til metanol og metanproduktion | 0 | 0% | 0
| Sum | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Produktion fra solceller
| Solceller - Udbygning |  |  | Produktion pr. enhed (TJ) |  | Antal eller areal | TJ
| Villatage (4,5 kWp-anlæg) |  |  | 0.01377 | /stk. | 0 | 0
| Etageejendomme (25 kWp-anlæg) |  |  | 0.0765 | /stk. | 0 | 0
| Erhvervstage |  |  | 3.9627 | /ha | 0 | 0
| Markbaserede anlæg |  |  | 3.9627 | /ha | 0 | 0
| Nye solceller, produktion | [5 empty] | 0
| Landvindmøller - Udbygning |  |  |  | TJ pr. mølle
| 125 m mølle (2,3 MW, 2.800 FLH) |  |  |  | 24.84 | stk.
| 138 m mølle (3,5 MW, 3.000 FLH) |  |  |  | 37.8 | stk.
| 150 m mølle (3,5 MW, 3.400 FLH) |  |  |  | 42.84 | stk.
| 150 m mølle (4,2 MW, 3.000 FLH) |  |  |  | 45.36 | stk.
| 180 m mølle (4,2 MW, 3.700 FLH) |  |  |  | 55.944 | stk.
| Total, nye landvindmøller |  |  |  |  | stk. | 0
| Nye landvindmøller, produktion |  |  |  |  | TJ | 0

## Lavbundsjord
Udtagning af lavbundsjord
|  | Organisk landbrugsjord |  |  |  |  | Organisk permanent græs
|  | 6-12% kulstof (areal fra bilag 8) | 6-12% kulstof (areal der udtages - max 100%) | >12% kulstof (areal fra bilag 8) | >12% kulstof (areal der udtages - max 100%) | Sum | 6-12% kulstof (areal fra bilag 8) | 6-12% kulstof (areal der udtages - max 100%) | >12% kulstof (areal fra bilag 8) | >12% kulstof (areal der udtages - max 100%) | Sum
| Udtagning til tør natur (permanent græs) | C28 |  | C29 |  | 0
| Udtagning til vådlægning - periodisk vådområde | C28 |  | C29 |  | 0 | C48 |  | C49 |  | 0

## Skov
Øget skovareal
Der er ingen tabeller knyttet til denne øvelse

## Husdyrhold
Husdyrhold
Tabel 1
Antal dyr lokalt [årsdyr eller producerede dyr]
| Sum af Antal dyr | Kolonnemærkater
| Rækkemærkater | Ammekøer | Avlstyr | Fjerkræ | FRATS-svin | Geder / får | Heste | Hjortedyr | Kvier | Pelsdyr | Sl. svin | Slagtekalve 0-6 mdr. | Slagtekalve 6 mdr. | Smågrise | Småkalve | Årsko, Malkekvæg | Årsso | Hovedtotal
Bindestald
Dybstrøelse
Friland
Løsdrift / boks
Løsdrift / boks / bur
Løsdrift / spalter
Sengestald
Hovedtotal
Tabel 2
| DE/Dyr*, ** | 0.64 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.44 | 0.17 | 0.504 | 0.0025 | 0.03 | 0.126 | 0.24 | 0.0047 | 0.267 | 1.61 | 0.24
| DE/geografisk område | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Landbrugsareal | [16 empty] | Arealanvendelse 2018' celle D11
| Permanent græs | [16 empty] | Arealanvendelse 2018' celle E12
| Samlet areal i landbrug | [16 empty] | -
| DE/ha | [16 empty] | -
Reduktion i ha:
Udtaget lavbund
Skovrejsning
Solceller
Afgrøder human konsum/proteinfoder
Samlet reduktion i ha landbrugsjord og permanent græs:
| Reduktion i dyreenheder i alt | [16 empty] | -
| Reduktion i % | [16 empty] | -
| Reduktion pr dyregruppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| DE efter reduktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Antal dyr i dyregruppe efter reduktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Normtal for Husdyrgødning
**1 dyreenhed svarer til 100 kg kvælstof udskilt ab dyr

## Proteinafgrøder
Proteinafgrøder
Tabel 1
| Afgrødertype | Dyrket areal lokalt [ha] | Ændret afgrøde sammensætning [ha] | Nyt areal med afgrøde | Kvælstofnorm / ha | Estimeret reduktion i kvælstofforbrug (ton)
| Vinterhvede | 26777.7 |  | 26777.7 | 200 | 0
| Vårhvede | 1886.28 |  | 1886.28 | 170 | 0
| Rug | 4728.11 |  | 4728.11 | 158 | 0
| Vinterbyg | 9278.23 |  | 9278.23 | 177 | 0
| Vårbyg | 41643.19 |  | 41643.19 | 150 | 0
| Havre | 5015.81 |  | 5015.81 | 125 | 0
| Triticale og andet korn til modenhed | 770.18 |  | 770.18 | 185 | 0
| Majs til modenhed | 387.84 |  | 387.84 | 185 | 0
| Majs til opfodring | IE |  | 0 | 180 | 0
| Kartofler | 360.73 |  | 360.73 | 190 | 0
| Lucerne | 106.37 |  | 106.37 | 0 | 0
| Bælgsæd til modenhed | 3021.59 |  | 3021.59 | 0 | 0
| Sukkerroer til fabrik + Foderroer | 96.03 |  | 96.03 | 135 | 0
| Korn og bælgsæd til ensilering (helsæd) | 6881.96 |  | 6881.96 | 70 | 0
| Græs- og kløvermark i omdriften + Frø til udsæd | 14163.35 |  | 14163.35 | 300 | 0
| Græsarealer uden for omdriften | 12549.12 |  | 12549.12 | 0 | 0
| Raps i alt + Hør + Anden industrifrø | 10479.51 |  | 10479.51 | 170 | 0
| Kontrol: summen i kolonne E skal være 0. | 47658.66 | 0 | 47658.66 |  | 0

## Marin biomasse
Marin biomasse
Tabel 1 - Blå biomasse
Co2-effekt af marine virkemidler
| Produktion | Høst/tilvækst (ton pr. ha ) | Tørstof-indhold | Tørstof Høstet pr ha (ton) | Areal i kommunen | Tørstof potentiale (ton) | C-indhold, andel af tørstof | N-indhold (andel af tørstof) | Total ton C | Total ton N | Fortrængnings-potentiale CO2, ton | Ton C/ha | Ton N/ha | N2O effekt (ton N2O) | N2O effekt (ton CO2-ækv.) | Samlet emissions-reduktion
| Muslinger, kød | 52.6316 | 0.09 | 4.7368 |  | 0 | 0.43333 | 0.094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muslinger, skaller | 105.2632 | 0.173 | 18.2105 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Søstjerner |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Konksnegle |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Østers |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Søsalat | 53.3333 | 0.3 | 16 |  | 0 | 0.25 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sukkertang | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andet tang |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Andet tang |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ålegræs | NA | NA | NA |  | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total CO2-effekt | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kilder: | Søsalat: Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi , 2020.Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat - status på viden om miljøeffekter og økonomi. Muslinger: | Søsalat: Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi , 2020.Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat - status på viden om miljøeffekter og økonomi. | Søsalat: Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi , 2020.Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat - status på viden om miljøeffekter og økonomi. Muslinger: |  |  | Søsalat anslået ud fra Double Crop resultater | Søsalat: Nationalt Center for Miljø og energi, 2020 | Ålegræs: Lange et. al., 2020. Storskala-transplantation af ålegreæs - Metoder og perspektiver | Ålegræs: Lange et. al., 2020. Storskala-transplantation af ålegreæs - Metoder og perspektiver
Note on E9: Pia Strunge Folkmann: Kun kød